 灵寿县2026年第2季度

集中式生活饮用水水源水质状况
2026年第2季度，灵寿县监测2个集中式生活饮用水水源， 均为地下水水源。

地下水水源：监测项目为《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中的PH值、色度、总硬度、硫酸盐、氯化物、总硬度、氨氮、氟化物、硫化物、钠、铁、锰、铜、锌、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、铝、砷、硒、镉、六价铬、铅、阴离子合成洗涤剂 、耗氧量、氰化物、汞等39项进行监测。监测结果符合《地下水环境质量标准》表1中Ⅲ类水质。

灵寿县2026年第2季度集中式生活饮用水水源水质状况 

	序号
	名称
	水源名称
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数
	备注

	1
	灵寿县
	二水厂
	地下水
	达标
	---
	

	2
	灵寿县
	三水厂
	地下水
	达标
	---
	


